| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

# Наименование МТР:   Рубильник ЯРВ 250А

# Ящики распределительные ЯРВ предназначены для защиты и неавтоматических коммутаций силовых электрических цепей переменного тока.

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Номинальное рабочее напряжение | В | 380 |
| 1.2 | Номинальный ток рубильника и предохранителя | А | 250 |
| 1.3 | Степень защиты |  | IP54 |
| 1.4 | Климатическое исполнение |  | УХЛ3 |
| 1.5 | Материал корпуса |  | Металл |
| 1.6 | Количество полюсов |  | Трёхполюсное |
| 1.7 | Тип привода |  | Ручкой с боковой рукояткой |
| 1.8. | Тип предохранителей |  | ПН-2 250А |

| ФИО Ответственного: | Степанов Игорь Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Главный энергетик |
| Телефон / Факс: | 8(4752)700-700 д.6400 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |