| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

# Наименование МТР:   блок защиты электродвигателя БЗ-031М

# Предназначен для отключения трехфазных асинхронных электродвигателей от питающей сети при: любых недоступных перегрузках; потере нагрузки; перекосе фаз по току; обрыве или пропаданию любой из фаз.

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность |  | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |  |
| 1.1 | Климатическое исполнение |  |  | УХЛ |
| 1.2 | Температура воздуха |  | ºC | От -20 до +70 |
| 1.3 | Влажность воздуха |  |  | До 80 % при + 20 ºC |
| 1.4 | Диапазон рабочего тока |  | А | 0-200 |
| 1.5 | Значение кратности мгновенной защиты |  |  | программируемое |
| 1.6 | Время срабатывания |  |  | программируемое |
| 1.7 | Время разгона |  |  | программируемое |
| 1.8 | Диапазон перекосов |  |  | программируемый |
| 1.9 | память |  |  | энергонезависимая |
| 1.10 | Количество вариантов перепрограммирования |  |  | Не ограничено |
| 1.11 | питание |  |  | 220 В +10% - 30% |
| 1.12 | частота |  | Гц | 50 |
| 1.13 | Потребляемая мощность |  | Вт | Не более 2,5 |

| ФИО Ответственного: | Степанов Игорь Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Главный энергетик |
| Телефон / Факс: | 8(4752)700-700 д.6400 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |