| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

Наименование Программируемый контроллер

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Рабочее напряжение | В | 110/230 АС |
| 1.2 | Количество импульсных выходов | шт | 4 |
| 1.3 | Количество аналоговых выходов |  | 2 |
| 1.4 | Количество релейных выходов | шт | 10 |
| 1.5 | Количество цифровых входов | шт | 14 |
| 1.6 | Максимальное количество подключаемых модулей расширения | шт | 7 (только модули серии S7-22x) |
| 1.7 | Рабочая температура | ºС | 0…55 |
| 1.8 | Степень защиты | IP | 20 |
| 1.9 | Потребляемая мощность | Вт | 10 |
| 1.10 | Объем встроенной памяти | байт | 8192 |
| 1.11 | Максимальное значение потребляемого тока при 240В | мА | 100 |
| 1.12 | Максимальное время операций побитовой обработки | мс | 0,22 |
| 1.13 | Входное напряжение цифровых входов | В | 24 DC |
| 1.14 | Гальваническая развязка цифровых входов (между каналами) |  | да |
| 1.15 | Гальваническая развязка цифровых выходов (между каналами) |  | да |
| 1.16 | Тип интерфейса |  | встроенный интерфейс RS 485 |
| 1.17 | Дополнительные сигналы контроллера |  | 6 счетчиков (30kHz) |
| 1.18 | Габаритные размеры, не более | мм | 120х80х62 |

| ФИО Ответственного: | Макаров А.М. |
| --- | --- |
| Должность: | Главный метролог |
| Телефон / Факс: | 700-700 д. 6130 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |