| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

# Наименование МТР:     Опорные трансформаторы тока ТОЛ-10

применяется в системах коммерческого учета, системах контроля, управления, и защиты.

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Номинальное напряжение | кВ | 10 |
| 1.2 | Наибольшее рабочее напряжение | кВ | 12 |
| 1.3 | Номинальная частота переменного тока | Гц | 50 |
| 1.4 | Номинальный первичный ток | А | 300 |
| 1.5 | Номинальный вторичный ток | А | 5 |
| 1.6 | Количество вторичных обмоток | шт | 2 |
| 1.7 | Класс точности: вторичной обмотки для измерений вторичной обмотки для защиты | тип | 0,5S/10Р |
| 1.8 | Номинальная вторичная нагрузка | ВА | 3-30 |
| 1.9 | Исполнение по вторичным обмоткам | ВА | 0,5S/10P |

| ФИО Ответственного: | Степанов Игорь Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Главный энергетик |
| Телефон / Факс: | 700-700 д. 6400 |
| Подпись: |  |