| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

# Наименование МТР: Гильза соединительная типа (ГА)

# Предназначена для соединения алюминиевых жил проводов и кабелей закрепляемая опрессовкой

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Материал |  | алюминий |
| 1.2 | Сечение провода | кв.мм | 70 |
| 1.3 | Диаметр наружный | мм | 18 |
| 1.4 | Диаметр внутренний | мм | 12 |
| 1.5 | Длина | мм | 80 |
| 1.6 | Тип соединения |  | Под опрессовку |

| ФИО Ответственного: | Степанов Игорь Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Главный энергетик |
| Телефон / Факс: | 8(4752)700-700 д.6400 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |