| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

Наименование МТР: антенна для GSM модема.

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Тип изделия |  | Antey 906 |
| 1.2 | Диапазоны частот |  | GSM: 900/1800МГц |
| 1.3 | Сопротивление |  | 50 Ом |
| 1.4 | Усиление |  | 13.5 dB |
| 1.5 | Тип антенного разъёма |  | SMA |
| 1.6 | Длинна кабеля |  | 2 м |
| 1.7 | Магнитная база |  | 50 мм |

| ФИО Ответственного: | Степанов Игорь Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Главный энергетик |
| Телефон / Факс: | 700-700 д. 6400 |
| Подпись: |  |