| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

# Наименование МТР:     Трансформатор тока ТОП-0,66

предназначены:

- для применения в схемах учета электроэнергии при расчетах с потребителями;

- для применения в схемах коммерческого учета электроэнергии;

- для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам или устройствам защиты и управления

.

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Первичный номин ток | А | 50 |
| 1.2 | Вторичный номин ток | А | 5 |
| 1.3 | Класс точности |  | Не выше 0,5 |
| 1.4 | Номин вторичная полная мощность | ВА | 5 |
| 1.5 | Вторичное подключение | Тип | Винтовое соединение |
| 1.6 | Наибольшее раб напряжение | кВ | 0,72 |
| 1.7 | Климатическое исполнение (диапазон рабочих температур) и категория размещения |  | УХЛ 3 |
| 1.8 | Номин напряжение | В | 660 |
| 1.9 | Степень защиты | IP | Не ниже 20 |
| 1.10 | Срок службы | лет | Не менее 40 |
| 1.11 | Гарантийный срок | лет | Не менее 5 |

| ФИО Ответственного: | Степанов Игорь Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Главный энергетик |
| Телефон / Факс: | 700-700 д. 6400 |
| Подпись: |  |