| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

# Наименование МТР: Корпус металлический ЩМП-3-0

Используются для сборки разнообразных электрощитов: силовых, управления, автоматики. Позволяют производить монтаж аппаратуры как модульного, так и обычного исполнения.

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Степень защиты | IP | 54 |
| 1.2 | Климатическое исполнение | тип | У2 |
| 1.3 | Материал корпуса: |  | Сталь |
| 1.4 | Высота | мм | От 640-660 |
| 1.5 | Ширина | мм | От 490-520 |
| 1.6 | Глубина | мм | От 220 - 240 |
| 1.7 | Тип крышки |  | Закрытого типа (закрывающаяся) |
| 1.8 | Защитное покрытие поверхности | мм | Полиэфирная порошковая краска |
| 1.9 | Ввод кабеля |  | Снизу |
| 1.10 | Количество вводов |  | Не менее 12 |
| 1.11 | Угол открытия двери |  | 105 ° |
|  | Срок службы | лет | Не менее 15 |
|  | Тип замка |  | пылевлагонепроницаемый |
|  | Наличие съемной монтажной панелью |  | Да Обязательное |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1. |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  |
| 2.4. |  |  |  |

| ФИО Ответственного: | Степанов Игорь Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Главный энергетик |
| Телефон / Факс: | 8(4752)700-700 д.6400 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |