| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

# Наименование МТР: Лампа линейная светодиодная  36 Вт (аналог люминесцентной лампы 36 Вт)

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Тип лампы | Тип | Светодиодная |
| 1.2 | Цоколь лампы | Тип | G13 |
| 1.3 | Напряжение сети | В | 230 |
| 1.4 | Мощность | Вт | Не менее 36 |
| 1.5 | Энергоэффективность | класс | А |
| 1.6 | Длина | мм | Не более 1200 |
| 1.7 | Срок службы | часы | Не менее 30000 |
| 1.8 | Класс защиты | Тип | IP20 |
| 1.9 | Срок возврата по гарантии | Год | Не менее 2 |
| 1.10 | Рассеиватель | Тип | матовый |
| 1.11 | колба | Материал | Пластик (трубка) |
| 1.12 | Цвет колбы | Цвет | Белый |
| 1.13 | Цветовая температура | К | 6400 |

| ФИО Ответственного: | Степанов Игорь Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Главный энергетик |
| Телефон / Факс: | 8(4752)700-700 д.6400 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |