| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

# Наименование МТР: Лампа светодиодная  c цоколем GU5.3

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Тип лампы | Тип | Светодиодная |
| 1.2 | Типоразмер лампы | Тип | MR16 |
| 1.3 | Цоколь лампы | Тип | GU5.3 |
| 1.4 | Напряжение питания | В | 230 |
| 1.5 | Освещённость | Лм | Не менее 640 |
| 1.6 | Мощность | Вт | Не менее 9 |
| 1.8 | Энергоэффективность | класс | А |
| 1.9 | Диаметр | мм | Не более 50 |
| 1.10 | Длина | мм | Не более 53 |
| 1.11 | Срок службы | часы | Не менее 50000 |
| 1.13 | Срок возврата по гарантии | Год | Не менее 2 |
| 1.14 | Рассеиватель | Тип | матовый |
| 1.17 | Цветовая температура | К | 6400 |

| ФИО Ответственного: | Степанов Игорь Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Главный энергетик |
| Телефон / Факс: | 8(4752)700-700 д.6400 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |