| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

# Наименование МТР: Лампа МО 60 Вт, 36 В

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Тип лампы | Тип | Накаливания местного освещения |
| 1.2 | Цоколь лампы | Тип | Е27 |
| 1.3 | Напряжение сети | В | 36 |
| 1.5 | Мощность | Вт | Не менее 60 |
| 1.8 | Диаметр | мм | 50 |
| 1.9 | Световой поток | Лм | Не менее 900 |
| 1.10 | Срок службы | часы | Не менее 1000 |
| 1.14 | колба | Материал | Стекло |
| 1.15 | Форма колбы | Тип | М50 |

| ФИО Ответственного: | Степанов Игорь Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Главный энергетик |
| Телефон / Факс: | 8(4752)700-700 д.6400 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |