Перечень вносимых изменений

на проведение конкурса в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку аэратора пневматического мелкопузырчатого ТКС-К-030-20

1. В приложение 1.2 Опросный лист:

п. 1.1 Номинальная длина аэратора 1045,0±5.0, 1545,0±5.0, 2045,0±5.0   мм

1.2 Наружный диаметр аэратора, не более 130 мм

1.3 Внутренний диаметр аэратора, не менее 90 мм

1.6 Диаметр пузырьков 1,0-3,0 мм

4.3 нумерация изменена на 4.6

4.3 Аэратор мелкопузырчатый, L-2045,0±5.0 - 1989 шт

4.7 Муфта стальная М 108*4 – 148 шт

4.8 Муфта переходная М 108*4-К95 (100) – 192 шт

4.9 Заглушка пробка К95 (100) – 192 шт

4.11 Ключ монтажный – 8 шт

2. В закупочной документации:

- п. 29 продлена подача заявок до 10-00 часов 10 апреля 2020 г.

- п. 30 Срок определения Победителя продлен не позднее 24 апреля 2020 года