ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ

| Наименование извещения | Выполнение работ по промывке (прочистке) сетей хозяйственно-бытовой канализации по ул. Ленинградская |
| --- | --- |
| Номер извещения | 32009320947 |
| Реквизиты запроса (Дата, номер) | 16.07.2020 |
| Вопрос: добрый день. Просим пояснить следующее! 1.Код ФККО отхода и наличие паспорта отхода (требуется для утилизации) 2. Предоставляет ли заказчик воду для промывки ? | Ответ: Добрый день! - Сточная вода не является отходом и не имеет код ФККО. Вывоз сточных вод нужно будет осуществлять на очистные сооружения канализации, которые обслуживает заказчик - Вода для промывки будет предоставляться заказчиком из пожарных гидрантов на безвозмездной основе |