**ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование извещения | Выполнение работ по промывке (прочистке) сетей хозяйственно-бытовой канализации по ул. Ленинградская |
| Номер извещения | 32009320947 |
| Реквизиты запроса (Дата, номер) | 21.07.2020 |
| Вопрос:добрый день  п. 13. ТЗ установлено, что Исполнитель за свой счет осуществляет вывоз всего осадка, образуемого при промывке. Просим сообщить куда вывозится осадок? Полигоны г. Тамбов не принимают ЖБО по коду ФККО 72280001394 и направляют в АО "Тамбовские коммунальные системы" Возможно ли размещение отхода АО "Тамбовские коммунальные системы" | Ответ:Добрый день!Сточная вода будет вывозиться на очистные сооружения, обслуживаемые АО "Тамбовские коммунальные системы". Сточная вода не является отходом и не имеет код ФККО. |