## 04 кВ
Приложение №1 к договору подряда №___ от «___»________ 20___ г.
Перечень промышленного электрооборудования АО "Тамбовские коммунальные системы"
1. Асинхронные электродвигатели 0,4 кВ (типы электродвигателей и мощности указаны в таблице 1);
Таблица 1.
Таблица 1. 0,07 - 2,8 кВт |  |  |  | Таблица 1. 3 - 7,1 кВт. |  |  |  | Таблица 1. 7,1 - 22 кВт. |  |  |  | Таблица 1. 22 - 350 кВт.
№ п.п. | Тип | обр./мин | кВт | № п.п. | Тип | обр./мин | кВт | № п.п. | Тип | обр./мин | кВт | № п.п. | Тип | обр./мин | кВт
1 | SK80L\4 | 3000 | 0.75 | 8 | АИР112М4 | 1500 | 5.5 | 25 | АИР160S2 | 3000 | 15 | 33 | АИР280S2 | 3000 | 110
2 | АИР80В2 | 3000 | 2.2 | 9 | АИР100S2 | 3000 | 4 | 26 | АИР112М2 | 3000 | 7.5 | 34 | АИР250М2 | 3000 | 90
3 | 4А80В2 У3 | 3000 | 2.2 | 10 | АИР100S4УЗ | 3000 | 5.5 | 27 | 4АМ132М2 | 3000 | 11 | 35 | АИР250S2 | 3000 | 75
4 | 4А80А2 У3 | 3000 | 1.5 | 11 | АИР100L2 | 3000 | 5.5 | 28 | 4А160S2 У3 | 3000 | 15 | 36 | АИР225М2 | 3000 | 55
5 | 4А63В2 У3 | 3000 | 0.55 | 12 | АИР90L2 | 3000 | 3 | 29 | АО2-42-2 У3 | 3000 | 7.5 | 37 | АИР180М2 | 3000 | 30
6 | GRUNDFOS SE1.50 | 2900 | 2.2 | 13 | АИР100S6УЗ | 3000 | 3 | 30 | GRUNDFOS SEV 65 | 2900 | 9.2 | 38 | АИР200М2 | 3000 | 37
7 | 4А71А2 У3 | 3000 | 0.75 | 14 | Иртыш ПФ1-65/160.132-3/2-016 | 3000 | 3 | 31 | GRUNDFOS SE1. 80 | 2900 | 7.5 | 39 | АИР200L2 | 3000 | 45
|  |  |  | 15 | GRUNDFOS SE1.50 | 2900 | 6.8 | 32 | АИР160М2 | 3000 | 18.5 | 40 | АИР180S2 | 3000 | 22
|  |  |  | 16 | GRUNDFOS SE1.100 | 2900 | 7.1 |  |  |  |  | 41 | Эл. двигатель насоса ИРТЫШ ПФ 250/400 358-22/6-006 | 3000 | 24
|  |  |  | 17 | GRUNDFOS SE1.50 | 2900 | 4.8 |  |  |  |  | 42 | Эл. двигатель насоса wilo-EMU Fa25, 32Д | 3000 | 24
|  |  |  | 18 | GRUNDFOS SE1.50 | 2900 | 3.8 |  |  |  |  | 43 | ПЭДВ-10 | 2900 | 33
|  |  |  | 19 | GRUNDFOS SE1.50 | 2900 | 3 |  |  |  |  | 44 | ПЭДВ-10 | 2900 | 22
|  |  |  | 20 | GRUNDFOS SE1.50 | 2900 | 2.8 |  |  |  |  | 45 | ПЭДВ-10 | 2900 | 45
|  |  |  | 21 | GRUNDFOS SE1. 80 | 2900 | 5.5 |  |  |  |  | 46 | ПЭДВ-10 | 2900 | 55
|  |  |  | 22 | А02-42,6 У3 | 3000 | 4 |  |  |  |  | 47 | А02-31-6 | 3000 | 55
|  |  |  | 23 | 4А90L2 У3 | 3000 | 3 |  |  |  |  | 48 | А4-400ХКбМ УЗ | 1500 | 315
|  |  |  | 24 | Эл. двигатель насоса Гном 40-25 | 2950 | 5.5 |  |  |  |  | 49 | АО2-6Н | 3000 | 125
[12 empty] | 50 | 4АМНУ 250 М6У3 | 3000 | 55
[12 empty] | 51 | 4АМНУ 250 М6У3 | 3000 | 75
[12 empty] | 52 | АИР315M8 | 3000 | 110
[12 empty] | 53 | AИР315M2 | 3000 | 200
| ЗАКАЗЧИК: | [9 empty] | ПОДРЯДЧИК:
АО "Тамбовские коммунальные системы"
Главный управляющий директор
«___»______________ 20_ г. | [10 empty] | «___»______________ 20____г.
__________________(Г.И.Иващенко) | [10 empty] | __________________( )
| М.П. | [10 empty] | М.П
Note on Q28: Степанов Игорь Александрович: