| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

# Наименование МТР: Светильник настенно-потолочный накладной

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Источник света | тип | Лампа накаливания, светодиодная лампа |
| 1.2 | Цоколь | тип | Е27 |
| 1.3 | Мощность лампы | Вт | Не менее 100 |
| 1.4 | число источников света | шт | Не менее 1 |
| 1.5 | Номинальное напряжение | В | 220 В |
| 1.6 | Степень защиты | IP | Не менее 44 |
| 1.7 | Диаметр | мм | Не менее 235 |
| 1.8 |  | На заказ | 0,85 |
| 1.9 | Подходит для числа источников света | Основная ЕИ | А-355Х-4 |
| 1.10 | Светораспределение | Тип | Косинусное |
| 1.11 | Подходит для монтажа на стену | Тип | Да |
| 1.12 | Материал корпуса | Тип | Металл |
| 1.13 | Цвет корпуса | Тип | Белый |
| 1.14 | Материал рассеивателя | Тип | Стекло прозрачное |
| 1.15 | Ударопрочность | Тип | Без |
| 1.16 | Класс защиты от поражения электрическим током | Тип | Не мене II |

| ФИО Ответственного: | Степанов Игорь Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Главный энергетик |
| Телефон / Факс: | 8(4752)700-700 д.6400 |
| Электронный адрес: | StepanovIA@tamcomsys.ru |
| Подпись: |  |