| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

# Наименование МТР: Указатель низкого напряжения  УНН-1Д С3

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1 | Основные характеристики |  |  |
| 1.1 | Минимальное напряжение, при котором срабатывает индикация | В | 25 |
| 1.2 | Максимальное рабочее напряжение |  | 2.3 кА/3 сек |
| 1.3 | Напряжение питания: |  | 3,0 В |
| 2 | Общие характеристики |  |  |
| 2.1 | Источник питания | батарейки | В комплекте |
| 2.2 | Длина указателя в собранном виде | м | 0,45 |
| 2.3 | Масса | г | не более 250 |
| 2.4 |  |  |  |

| Ф.И.О. Ответственного: | Степанов Игорь Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Главный энергетик |
| Телефон / Факс: | 8(4752)700-700 д.6400 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |