| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

# Наименование МТР: Клещи токовые многофункциональные

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1 | Основные характеристики |  |  |
| 1.1 | Max пост./ перем напряжение, | В | 1000/750 |
| 1.2 | Max перем. ток | А | 1000 |
| 2 | Общие характеристики |  |  |
| 2.1 | Измерение сопротивления |  | есть |
| 2.2 | Измерение температуры | °С | 0-750 |
| 2.3 | Измерение сопротивление | МОм | 2 |
| 2.4 | Вес | кг | 0.268 |
| 2.5 | Индикация разряда батареи |  | есть |
| 2.6 | Индикация полярности |  | есть |
| 2.7 | Диапазоны перем. напряжения | В | 200; 750 |
| 2.8 | Размер зажима (раскрытие клещей) | мм | Не менее 50 |
| 2.9 | Режим «прозвонка» |  | есть |
| 2.10 | Измерение постоянного тока |  | нет |
| 2.11 | Диод-тест |  | есть |

| Ф.И.О. Ответственного: | Степанов Игорь Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Главный энергетик |
| Телефон / Факс: | 8(4752)700-700 д.6400 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |