| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

# Наименование МТР: Указатель высокого напряжения УВН -80-2М С 6-10 кВ

# Указатель высокого напряжения 6 - 10 кВ типа УВН-80-2М предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения, в электроустановках переменного тока частотой 50 и 60 Гц

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1 | Основные характеристики |  |  |
| 1.1 | Напряжение (порог) срабатывания указателя | В | не выше 1500 |
| 1.2 | Максимальное рабочее напряжение, | кВ | 10 |
|  | Метод измерения |  | контактный |
|  | Виды индикации |  | световая |
|  | Диапазон рабочих температур | °С | от -45°С до +40 |
|  | При относительной влажности воздуха | % | не выше 98 ( при + 25°С). |
| 2 | Общие характеристики |  |  |
| 2.1 | Габаритные размеры указателя в рабочем положении | мм | Ф72 х 745 |
| 2.2 | Масса указателя | кг | не более 0,4 |
| 2.3 | работает без заземления. |  |  |

| Ф.И.О. Ответственного: | Степанов Игорь Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Главный энергетик |
| Телефон / Факс: | 8(4752)700-700 д.6400 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |