| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

# Наименование МТР: Диэлектрические бокорезы 160мм 1000В

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность |  | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |  |
| 1.1 | Тип бокорезов |  | тип | Диагональные |
| 1.2 | Рукоятки-чехлы |  | Тип | двухкомпонентные |
| 1.3 | Длина |  | мм | 160 |
| 1.4 | Ширина |  | мм | 50 |
| 1.5 | Диэлектрическое покрытие |  | Наличие | Обязательно |
| 1.6 | Материал губок |  | Тип | CrV |
| 1.7 | Материал |  | тип | хромованадиевая сталь |
| 1.8 | Рабочее напряжения |  | В | До 1000 |

| ФИО Ответственного: | Степанов Игорь Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Главный энергетик |
| Телефон / Факс: | 8(4752)700-700 д.6400 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |