| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

# Наименование МТР: Штанга диэлектрическая ШО-10 до 10,0 кВ

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1 | Основные характеристики |  |  |
| 1.1 | Рабочее напряжение | кВ | Не более 10 |
| 1.2 | Общая длина штанги | мм | Не более 1100 |
| 2 | Общие характеристики |  |  |
| 2.1 | Длина изолированной части | мм | Не более 800 |
| 2.2 | Длина рукоятки | мм | Не более 200 |
| 2.3 | Масса | кг | Не более 1,0 |
| 2.4 |  |  |  |

| Ф.И.О. Ответственного: | Степанов Игорь Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Главный энергетик |
| Телефон / Факс: | 8(4752)700-700 д.6400 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |