| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

Наименование МТР: Шкаф металлический напольный

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Материал | Тип | Металл |
| 1.2 | Габариты : |  |  |
| 1.2.1 | Длина | мм | 500 |
| 1.2.2 | Ширина | мм | 300 |
| 1.2.3 | Высота | мм | 1830 |
| 1.3 | Замок | Тип | Ключевой |
| 1.4 | Количество отделений | шт | 1 |
| 1.5 | Вес | кг | Не более 14,5 |
| 1.6 | Количество полок | шт | 1 |
| 1.7 | Цвет |  | Серый полуматовый |
| 1.8 | Вентиляционные отверстия | наличие | Обязательно |

| ФИО Ответственного: | Степанов Игорь Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Главный энергетик |
| Телефон / Факс: | 700-700 д. 6400 |
| Подпись: |  |