| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

# Наименование МТР: Щит ограждения переносной ЩОП-1700

# Щит ограждения переносной деревянный предназначен для  использования в качестве дополнительного электрозащитного средства в электроустановках  до 10 кВ для предотвращения случайного приближения и прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением и расположенным вблизи места выполнения работ

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1 | Основные характеристики |  |  |
| 1.1 | Рабочее напряжение, кВ | кВ | Не более 10 |
| 1.2 | Высота | мм | Не более 1700 |
| 1.3 | Ширина | мм | Не более 800 |
| 1.4 | Глубина | мм | Не более 650 |
| 2 | Общие характеристики |  |  |
| 2.1 | Материал | тип | дерево |
| 2.2 | Запрещающий плакат | обязательно | «Стой напряжение» |
| 2.3 | Масса | кг | Не более 8 |
| 2.4 | Ножки щита | обязательно | 2 шт |
| 2.5 | Крепление ножек | тип | съемные |
| 2.6 | Паспорт | наличие | обязательно |
| 2.7 | Цвет щита | тип | красный |
| 2.8 | Тип щита | тип | переносной |
| 2.9 |  |  |  |

| Ф.И.О. Ответственного: | Степанов Игорь Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Главный энергетик |
| Телефон / Факс: | 8(4752)700-700 д.6400 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |