| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

# Наименование МТР: Указатель высокого напряжения  УВН -80-2М с 6 до 10,0 кВ

# Указатель высокого напряжения  6-10 кВ УВН-80-2М предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках переменного тока частотой 50 и 60 Гц

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1 | Основные характеристики |  |  |
| 1.1 | Напряжение (порог) порог срабатывания указателя | В | Не выше 1500 |
| 1.2 | Максимальное рабочее напряжение | кВ | 10 |
| 1.3 | Метод измерения |  | контактный |
| 1.4 | Виды индикации |  | световая |
| 1.5 | Диапазон рабочих температур | °С | От -40 до +40 |
|  | при относительной влажности | % | Не выше 98 (при +25°С) |
| 2 | Общие характеристики |  |  |
| 2.1 | Работает без заземления |  |  |
| 2.2 | Габаритные размеры (в упаковке) | мм | Ø 72x 745 |
| 2.3 | Масса | кг | Не более 0,4 |
| 2.4 |  |  |  |

| Ф.И.О. Ответственного: | Степанов Игорь Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Главный энергетик |
| Телефон / Факс: | 8(4752)700-700 д.6400 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |