| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

# Наименование МТР: Клещи изолирующие до 1000 В

# Клещи изолирующие для замены предохранителей обеспечивают безопасность оперативного и ремонтного персонала во время замены предохранителей в распределительных устройствах электроустановок до 1000 вольт.

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Номинальное напряжение электроустановки | В | Не более 1000 |
| 1.2 | Допустимый диапазон температур для нормальной работы | °С | от - 45 до + 45 |
| 1.3 | Материал |  | Электроизоляционный пластик |
| 1.4 | Изолирующая часть от рукоятки отделена ограничительными упорами |  | Наличие обязательно |
| 1.5 | Габаритные размеры | мм | Не более 230*65*25 |

| Ф.И.О. Ответственного: | Степанов Игорь Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Главный энергетик |
| Телефон / Факс: | 8(4752)700-700 д.6400 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |