| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

# Наименование МТР: Диэлектрические перчатки бесшовные  до 1000 В  (оранжевые)

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1 | Основные характеристики |  |  |
| 1.1 | Номинальное напряжение | В | Не более 1000 |
| 1.2 | Материал | тип | Натуральный латекс |
| 2 | Общие характеристики |  |  |
| 2.1 | Вид перчатки |  | Бесшовные |
| 2.2 | Длинна | мм | Не менее 350 |
| 2.3 | Толщина | мм | Не менее 1,3 |
| 2.4 | Размер перчатки |  | 3 |
| 2.5 | Качество перчаток | ГОСТ | Обязательное соответствие ТУ 38.306-5-63-97 |
| 2.6 | Цвет |  | Оранжевый |
| 2.7 |  |  |  |

| Ф.И.О. Ответственного: | Степанов Игорь Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Главный энергетик |
| Телефон / Факс: | 8(4752)700-700 д.6400 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |