| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

# Наименование МТР: Хомут кабельный Хкн 4,8х200мм нейлон (100шт)

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Модель или исполнение: |  | С внутр. зубчатым зацеплением |
| 1.2 | Материал: |  | Пластик |
| 1.3 | Вид или марка материала: |  | Нейлон |
| 1.4 | Ширина: | мм | 4.8 |
| 1.5 | Длина: | мм | 200 |
| 1.6 | Цвет: | мм | Белый |
| 1.7 | Диаметр закрепл пучков проводов: |  | 5...50 |
| 1.8 | Прочность на разрыв: | Н | 220 |
| 1.9 | Замок ленточного хомута: |  | Пластик. замок-застежка |
| 1.10. | Климатическое исполнение: |  | УХЛ2 |
| 1.11. | Рабочая температура: | °C | -25...+75 |
| 1.12. | Текстовая лента: |  | Нет |
| 1.13. | Способ или тип крепления: | мм | Нет |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1. |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  |

| ФИО Ответственного: | Жихарев Эдуард Анатольевич |
| --- | --- |
| Должность: | Главный метролог |
| Телефон / Факс: | 8(4752)700-700 д.6130 |
| Электронный адрес: | ZhiharevEA@tamcomsys.ru |
| Подпись: |  |