| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

Наименование МТР: Контактор LC1 E160 M5

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с | В | 220 |
| 1.2 | Род тока включения |  | Переменный ток (AC) |
| 1.2.1 | Номинальный ток Ie при AC-3, 400 В | А | 160 |
| 1.2.2 | Количество замыкающих главных контактов |  | 3 |
| 1.2.3 | Напряжение питания | В | 380 |
| 1.3 | Количество вспомогательных замыкающих контактов |  | 4 |
| 1.4 |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  |
| 1.7 |  |  |  |
| 1.8 |  |  |  |

| ФИО Ответственного: | Степанов Игорь Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Главный энергетик |
| Телефон / Факс: | 700-700 д. 6400 |
| Подпись: |  |