| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

# Наименование МТР: Зажим наборный

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Сечение одножильного жёсткого провода: | мм² | 0,5...6 |
| 1.2 | Сечение многожильного гибкого провода: | мм² | 0,5...6 |
| 1.3 | Номин ток In: | А | 50 |
| 1.4 | Номин раб напряжение: | В | 600 |
| 1.5 | Тип электрич соединения 2: |  | Винтовое соединение |
| 1.6 | Место соединения: |  | Сбоку (поперечное) |
| 1.7 | Количество полюсов: |  | 1 |
| 1.8 | Количество зажимных клемм на 1 полюс: |  | 2 |
| 1.9 | Тип монтажа: |  | DIN-рейка (стандарт) 35 мм |
| 1.10. | Материал изоляции корпуса: |  | Полиамид |
| 1.11. | Рабочая температура: | °C | -40...+80 |
| 1.12. | Класс негорючести изоляц материала UL94: |  | V0 |
| 1.13. | Ширина или размер ячейки: | мм | 8.0 |
| 1.14. | Длина: | мм | 42,0 |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1. |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  |

| ФИО Ответственного: | Жихарев Эдуард Анатольевич |
| --- | --- |
| Должность: | Главный метролог |
| Телефон / Факс: | 8(4752)700-700 д.6130 |
| Электронный адрес: | ZhiharevEA@tamcomsys.ru |
| Подпись: |  |