| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

# Наименование МТР: Выключатель поплавковый с кабелем 20м

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Максимальная сила тока | А | 5 |
| 1.2 | Номинальное напряжение | В | 250 |
| 1.3 | Рабочее давление, максимальное | бар | 4 |
| 1.4 | Степень защиты |  | IP 68 |
| 1.5 | Температура перекачиваемой жидкости, максимальная | °С | 85 |
| 1.6 | Длина кабеля | м | 20 |
| 1.7 | Сечение кабеля | мм2 | 3х1 |
| 1.8 | Высота/диаметр | мм | 180/100 |
| 1.9 |  |  |  |
| 1.10 |  |  |  |
| 1.11 |  |  |  |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1 |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |
| 2.6 |  |  |  |
| 2.7 |  |  |  |
| 2.8 |  |  |  |
| 2.9 |  |  |  |
| 2.10 |  |  |  |

| ФИО Ответственного: | Жихарев Эдуард Анатольевич |
| --- | --- |
| Должность: | Главный метролог |
| Телефон / Факс: | 8(4752)700-700 д.6130 |
| Электронный адрес: | ZhiharevEA@tamcomsys.ru |
| Подпись: |  |