## тмц
Приложение 2.1.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на поставку ТМЦ для закупок среди СМСП
Номер закупки
номер и предмет лота
участник должен указать номер закупки, номер и предмет лота, соответствующие указанным в документации
**** | запрещено указывать реквизиты участника при проведении запроса предложений и открытого конкурса в эл.форме среди СМСП | [9 empty] | График поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), а также предполагаемый объем продукции применительно к каждому периоду | [11 empty] | Заполняется участником
№ п/п | ОКДП2 | ОКВЭД2 | Код ЕНС | Номенклатура приобретаемого товара | Требования к продукции / ГОСТ | ЕИ | Заказчик | Грузополучатель | Базис поставки | Количество товара | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Номенклатура предлагаемой продукции | Технические характеристики предлагаемой продукции / ГОСТ | Кратность поставки (При необходимости) | Страна происхождения | Наименование изготовителя (производитель) | Начало поставки продукции по соответствующему этапу | Окончание поставки продукции по соответствующему этапу | Примечание
1 | 27.12.31.000 | 27,12 | ДБ000366 | Реле-регулятор ТРМ 501 | ОЛ | шт | АО "Тамбовские коммунальные системы" | АО "Тамбовские коммунальные системы" | г. Тамбов, ул. Тулиновская, 2 | 5 |  |  |  | 5
2 | 28.14.11.120 | 28,14 | КВ000083 | Регулятор температуры Термодат - 08М3 | Опросный лист | шт | АО "Тамбовские коммунальные системы" | АО "Тамбовские коммунальные системы" | г. Тамбов, ул. Тулиновская, 2 | 4 |  |  | 4
3 | 26.20.40.190 | 26,20 | ПД000176 | Шлюз сетевой ПМ210 RS-485 GPRS | ТУ 26.30.11-001-46526536-2016 | шт | АО "Тамбовские коммунальные системы" | АО "Тамбовские коммунальные системы" | г. Тамбов, ул. Тулиновская, 2 | 4 |  |  |  | 4
4 | 27.11.50.120 | 27.11.12 | СБ000006 | Сигнализатор уровня жидкости САУ-М6 | ГОСТ Р 51350-99 | шт | АО "Тамбовские коммунальные системы" | АО "Тамбовские коммунальные системы" | г. Тамбов, ул. Тулиновская, 2 | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
5 | 26.30.40.120 | 26.30.3 | СБ000109 | Датчик температуры ОВЕН ДТС 014-50М.В3.20/1 | ТУ 4211-023-45626536-2009 | шт | АО "Тамбовские коммунальные системы" | АО "Тамбовские коммунальные системы" | г. Тамбов, ул. Тулиновская, 2 | 3 |  |  |  |  | 3
6 | 26.30.40.120 | 26.30.3 | СБ000162 | Термопреобразователь сопротивления ТС125-50.В2.60 | Опросный лист | шт | АО "Тамбовские коммунальные системы" | АО "Тамбовские коммунальные системы" | г. Тамбов, ул. Тулиновская, 2 | 4 |  | 4
7 | 26.30.50.121 | 26.30.6 | СБ000348 | Извещатель охранный объемный Астра 512 | ГОСТ 26342-84 | шт | АО "Тамбовские коммунальные системы" | АО "Тамбовские коммунальные системы" | г. Тамбов, ул. Тулиновская, 2 | 8 |  |  |  | 8
8 | 26.30.50.121 | 26.30.6 | СБ000349 | Извещатель охранный точечный ИО 102-20А3М(3) | ГОСТ 26342-84 | шт | АО "Тамбовские коммунальные системы" | АО "Тамбовские коммунальные системы" | г. Тамбов, ул. Тулиновская, 2 | 8 |  |  |  | 8
9 | 26.30.40.120 | 26.30.3 | СБ000381 | Преобразователь давления ОВЕН ПД100И ДГ1.0-167-0,5-20 |  | шт | АО "Тамбовские коммунальные системы" | АО "Тамбовские коммунальные системы" | г. Тамбов, ул. Тулиновская, 2 | 9 |  |  |  | 9
10 | 26.51.52.130 | 26.51.5 | СВ000384 | Манометр МП3-УУ2 0-10 кгс/см2 | ГОСТ | шт | АО "Тамбовские коммунальные системы" | АО "Тамбовские коммунальные системы" | г. Тамбов, ул. Тулиновская, 2 | 80 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 40
11 | 26.51.65.000 | 26.51.2 | СВ000385 | Регулятор-ПИД ТРМ 210.Щ2 с RS-485 | ТУ 4211-016-46526536-2005 | шт | АО "Тамбовские коммунальные системы" | АО "Тамбовские коммунальные системы" | г. Тамбов, ул. Тулиновская, 2 | 6 |  |  | 6
12 | 26.30.40.120 | 26.30.3 | СГ000086 | Измеритель двухканальный ОВЕН с ТРМ200-Н2 интерфейсом RS-485 |  | шт | АО "Тамбовские коммунальные системы" | АО "Тамбовские коммунальные системы" | г. Тамбов, ул. Тулиновская, 2 | 12 |  |  | 6 |  |  |  |  | 6
13 | 27.11.50.120 | 27.11.12 | СГ000151 | Считыватель ключей накладной, выходной интерфейс Touch Memory | Опросный лист | шт | АО "Тамбовские коммунальные системы" | АО "Тамбовские коммунальные системы" | г. Тамбов, ул. Тулиновская, 2 | 4 |  |  |  | 4
14 | 27.90.33.110 | 27,90 | СГ000403 | Контроллер Siemens CPU 224 (6ES7 214-1BD23-0XB0) | ГОСТ Р 51841-20 | шт | АО "Тамбовские коммунальные системы" | АО "Тамбовские коммунальные системы" | г. Тамбов, ул. Тулиновская, 2 | 2 |  | 2
15 | 26.20.40.110 | 26,20 | СГ000404 | Источник питания DR-120-24 | ГОСТ 5762-2002 | шт | АО "Тамбовские коммунальные системы" | АО "Тамбовские коммунальные системы" | г. Тамбов, ул. Тулиновская, 2 | 4 |  | 4
16 | 26.51.85.130 | 26.51.1 | СГ000406 | Разъем amphenol LTW12-08BFFA-SL8001 8PIN M12 | ГОСТ 21962-76 | шт | АО "Тамбовские коммунальные системы" | АО "Тамбовские коммунальные системы" | г. Тамбов, ул. Тулиновская, 2 | 6 |  |  | 6
17 | 27.33.13.190 | 27,33 | СГ000481 | Электроразъем PEV-1/4-WD-LED-230 | ОЛ | шт | АО "Тамбовские коммунальные системы" | АО "Тамбовские коммунальные системы" | г. Тамбов, ул. Тулиновская, 2 | 2 |  |  | 2
18 | 26.51.52.130 | 26.51.1 | СГ000556 | Преобразователь давления СДВ-И 1,0 МПа | ТУ 4212-174-00227459-99 | шт | АО "Тамбовские коммунальные системы" | АО "Тамбовские коммунальные системы" | г. Тамбов, ул. Тулиновская, 2 | 54 |  | 20 |  |  |  |  | 34
19 | 26.51.70.190 | 26.51.7 | СГ000618 | Источник питания AC-DC (DC-DC),60Вт,Uвх=85-264VAC (120-370VDC),один выход 24В/2.5А,подстр.Uвых (Артикул DR-60-24) | ОЛ | шт | АО "Тамбовские коммунальные системы" | АО "Тамбовские коммунальные системы" | г. Тамбов, ул. Тулиновская, 2 | 8 |  | 4 |  |  |  |  | 4
20 | 26.51.70.190 | 26.51.7 | СД000010 | Simatic S7-200 Текстовый дисплей TD200,2-строчный,с соед. кабелем 2,5 м,монтажными аксессуарами (Артикул 6ES72720AA300YA1) | ОЛ | шт | АО "Тамбовские коммунальные системы" | АО "Тамбовские коммунальные системы" | г. Тамбов, ул. Тулиновская, 2 | 2 |  |  | 2
21 | 27.12.22.000 | 27,12 | ДБ000532 | Выключатель поплавковый MS1 (20м, арт. 96003695) | ГОСТ Р 50345-2010 | шт | АО "Тамбовские коммунальные системы" | АО "Тамбовские коммунальные системы" | г. Тамбов, ул. Тулиновская, 2 | 12 |  | 6 | [5 empty] | 6
22 | 27.12.22.000 | 27,12 | ДБ000838 | Миниконтактор 24V DC 4кВт-380/415В | ГОСТ Р50030.4.1-2002 | шт | АО "Тамбовские коммунальные системы" | АО "Тамбовские коммунальные системы" | г. Тамбов, ул. Тулиновская, 2 | 4 |  |  |  | 4
ИТОГО: | [9 empty] | 247
1. Порядок формирования предложенной цены |  |  | Зафиксирована в период срока действия договора и опциона
2. Опцион Покупателя |  |  | При заключении договора и его исполнении заказчик имеет право изменить объем закупаемой продукции до +50%/-50% на условиях и по цене предмета закупки в соответствии с заявкой победителя. Покупатель имеет право изменить общее количество поставляемого по Договору Товара в денежном выражении в пределах согласованного опциона. Под опционом понимается право Покупателя уменьшить (-) или увеличить (+) количество поставляемого Товара в денежном выражении без изменения остальных согласованных условий, в том числе без изменения цен. Опцион Покупателя в стоимостном выражении в сторону уменьшения может составлять до 50% от цены Договора. Опцион Покупателя в стоимостном выражении в сторону увеличения может составлять до 50% от цены Договора. Опционы Покупателя в сторону уменьшения и увеличения являются безотзывными офертами Поставщика в отношении уменьшения и увеличения количества Товара в стоимостном выражении. Срок действия оферты заканчивается одновременно со сроком действия Договора. Акцепт оферты с опционом в сторону уменьшения в стоимостном выражении осуществляется конклюдентными действиями Покупателя посредством выдачи Заявок на соответствующую (меньшую) партию Товара или не направления Заявок на соответствующую партию Товара. Акцепт оферты с опционом в сторону увеличения в стоимостном выражении осуществляется путем направления Покупателем Поставщику заявки на использование такого опциона, в которой должно быть указано количество Товара в денежном выражении. Поставщик, получивший заявку на использование опциона Покупателя в сторону увеличения, не вправе отказаться от поставки заявленного Покупателем дополнительного количества Товара по ценам, определенным в Приложении к Договору.
**** | запрещено указывать реквизиты участника при проведении запроса предложений и открытого конкурса в эл.форме среди СМСП