| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

# Наименование МТР: Миниконтактор 9А, 24В

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Степень защиты |  | IP20 |
| 1.2 | Материал корпуса |  | термостойкая пластмасса |
| 1.3 | Номинальное рабочее напряжение | В | 230/400 |
| 1.4 | Номинальный ток | А | 9 |
| 1.5 | Способ монтажа |  | DIN-рейка |
| 1.6 | Количество полюсов |  | 3 |
| 1.7 | Номинальная мощность | кВт | 4 |
| 1.8 | Напряжение катушки управления | В | 24 |
| 1.9 | Исполнение |  | нереверсивный |
| 1.10. | Количество фаз |  | 3 |
| 1.11. | Род тока |  | переменный (AC) |
| 1.12. | Тип |  | силовой |
| 1.13. | Число и исполнение доп. контактов |  | 1NO |
| 1.14. | Габариты без упаковки | мм | 58х45х57 |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1. |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  |

| ФИО Ответственного: | Жихарев Эдуард Анатольевич |
| --- | --- |
| Должность: | Главный метролог |
| Телефон / Факс: | 8(4752)700-700 д.6130 |
| Электронный адрес: | ZhiharevEA@tamcomsys.ru |
| Подпись: |  |